Znak: WI.271.7.2018

Zamawiający:

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

ul. Henryka Sienkiewicza 6

57 – 500 Bystrzyca Kłodzka

telefon: 74 8117600, fax: 74 8111588,

e.mail: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl

www.bystrzycaklodzka.pl

REGON 890717958 , NIP 881-10-06-578

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(zwana dalej SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) na zadanie pn.:

"Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego na terenie miasta i gminy

Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku”

Zatwierdził: ……….…………………………..

( podpis )

Bystrzyca Kłodzka, listopad 2018 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dział I 
Nazwa Zamawiającego

Gmina Bystrzyca Kłodzka

ul. Henryka Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. 74 8117600

fax. 74 8111588

strona internetowa Zamawiającego: www.bystrzycaklodzka.pl

e-mail: burmistrzy@bystrzycaklodzka.pl

NIP: 881-10-06-578

REGON: 890717958

Godziny pracy Urzędu: 	pon.- pt.	7:30-15:30

Dział II 
Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) (zwanej dalej ustawą Pzp).

Rodzaj zamówienia: usługa.

Dział III
Opis przedmiotu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego                 na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w okresie od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego na konserwatora urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie wszystkich urządzeń oświetleniowych zainstalowanych na tym obszarze i ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu niespełnienia powyższych wymagań, w tym także konsekwencje prawne w przypadkach, kiedy niewłaściwe prowadzenie konserwacji stwarza zagrożenie dla zdrowia                       i życia ludzkiego lub spowoduje zaistnienie wypadku. Konserwacja oświetlenia obejmuje 2233  punkty świetlne (stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka) w tym:

- 575 punktów z oprawami rtęciowym,

- 1161 punktów z oprawami sodowymi,

- 139 punktów z oprawami LED,

- 46 z oprawami żarowymi,

- 312 lamp hybrydowych (zgodnych ze szczegółowym opisem technicznym hybrydowego systemu oświetlenia zewnętrznego);

oraz 54 szt. iluminacji LED obiektów zabytkowych w Bystrzycy Kłodzkiej.

Ponadto świetlne ozdoby świąteczne:

- symbole w ramkach z kolorowych węży świetlnych 83 szt. (60 sztuk w mieście Bystrzyca Kłodzka,

10 sztuk w miejscowości Międzygórze, 13 sztuk w Długopolu Zdroju).

1.1. W celu zapewnienia należytej eksploatacji urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego

Wykonawca ma obowiązek w oparciu o wytyczne i zgłoszenia (wskazania) Zamawiającego:

1) utrzymywać świecenie wszystkich opraw świetlnych w ustalonych godzinach (czas załączania/wyłączania oświetlenia), kontrolować i regulować poprawność ustawień zegarów sterujących oraz styczników i przekaźników zmierzchowych,

2) utrzymywać we właściwym stanie technicznym oprawy oświetleniowe, czyścić klosze tak, aby zabrudzenia lub częściowe uszkodzenia nie powodowały zmniejszenia ich sprawności oraz strumienia świetlnego oprawy,

3) wymieniać uszkodzone, zniszczone oprawy uliczne oraz parkowe na nowe energooszczędne (np. po kolizji drogowej) i odbudowywać odcinki nieczynnego oświetlenia (kabel ziemny lub napowietrzny, słup, wysięgnik, oprawa),

4) wymieniać i uzupełniać w oprawach oświetleniowych: źródła światła na energooszczędne, klosze, dławiki, oprawki, kondensatory, układy zapłonowe, regulatory mocy - w ciągu.........dni od chwili otrzymania zlecenia od Zamawiającego. Zamawiający wymaga by stosować wysokoprężne lampy sodowe lub równoważne pod względem współczynnika trwałości lamp i klasy wydajności energetycznej. Rozliczenie zlecenia nastąpi kosztorysem powykonawczym z zastosowaniem jednostkowych cen ryczałtowych złotych brutto według oferty.

5) wymieniać uszkodzone słupy i latarnie oświetleniowe,

6) wymieniać (uzupełniać) w latarniach oraz w szafkach oświetleniowych wyeksploatowane lub uszkodzone przewody, tabliczki słupowe, listwy zaciskowe, wkładki topikowe lub zabezpieczenia nadprądowe, podstawy bezpiecznikowe, pokrywy i uszczelki wnęk słupowych, zamknięcia drzwiczek oraz styczniki w szafkach oświetleniowych, itp.,

7) utrzymywać we właściwym stanie technicznym sieci zasilające urządzenia oświetleniowe,                 w tym lokalizować i naprawiać uszkodzenia w sieci oświetleniowej kablowej i napowietrznej, aby zapewniona była prawidłowa praca tych urządzeń,

8) malować słupy i wysięgniki,

9) utrzymać jednolity typ wysięgników, opraw, słupów i źródeł światła w określonym ciągu latarń,     o ile geometria drogi nie wymusza innego rozwiązania,

10) regulować przekrzywione oprawy, słupy i wysięgniki do pozycji prawidłowej,

11) usuwać z opraw nad chodnikami sople lodowe,

12) demontować, montować i składować świetlne ozdoby świąteczne w terminach i miejscach ustalonych z Zamawiającym,

14) zapewnić dyżur umożliwiający przyjmowanie telefonicznych zgłoszeń (od Zamawiającego,                i innych służb lub osób) o awariach w każdym czasie trwania umowy,

15) w przypadku wydarzenia się kolizji drogowej polegającej na uszkodzeniu słupa oświetleniowego i zatarasowaniu pasa ruchu drogowego lub uszkodzeniu słupa zagrażającego bezpieczeństwu ruchu drogowego, rozpocząć usuwanie uszkodzenia w czasie natychmiastowym od chwili poinformowania przez służby drogowe, Policję lub pracowników Urzędu Miasta Bystrzyca Kłodzka, nie później jednak niż w ciągu godziny.

16) likwidować zagrożenia, wynikłe z losowych zdarzeń (wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.), uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa): w czasie do 2 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu, zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi oraz doprowadzić uszkodzone urządzenia do stanu technicznego nie zagrażającemu zdrowia i życia osób trzecich w ciągu                   48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia,

17) informować Zamawiającego o zgłoszonych usterkach i awariach (sieci zasilającej i urządzeń sterowniczych) oraz o dokonywanych likwidacjach w/w usterek,

18) posiadać stały dostęp do Internetu oraz urządzenie (komputer wraz z oprogramowaniem systemowym) umożliwiającym współpracę z Zamawiającym drogą elektroniczną,

19) wykonywać pomiary:

- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- rezystancji uziemień,

- napięć i obciążeń obwodów oświetleniowych.

20) zapewniać transport na własny koszt dla potrzeb:

- przeglądu i kontroli stanu technicznego systemu oświetlenia – min. raz na 6 miesięcy, po uprzednim ustaleniu terminu z Zamawiającym,

- odbioru wykonanych prac konserwacyjnych - w każdym czasie realizacji umowy,

21) zapewniać wyłączenie lokalnego oświetlenia (według wskazań miejsca, czasu i ilości punktów świetlnych) i ponowne ich włączenie, na czas trwania spektakli plenerowych oraz imprez z udziałem sztucznych efektów świetlnych i iluminacji,

22) prowadzić bieżącą współpracę z Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów pomiarowych, urządzeń oświetlenia ulicznego podwieszonego na słupach energetycznych /linie napowietrzne/, zasilania szaf oświetleniowych,

23) w przypadku awarii zasilania szafy oświetleniowej natychmiast powiadomić pogotowie energetyczne i egzekwować, aby niezwłocznie usunięto awarię,

24) w przypadku prac wymagających włączenia oświetlenia poza ustalonym programem świecenia niezwłocznie powiadomić o nich Zamawiającego,

25) dokonywać przeglądów sieci i urządzeń oraz określać ich stan techniczny pod kątem zgodności z zakresem prac objętych niniejszą umową; z powyższego przeglądu należy sporządzić raport Zamawiającemu, z wnioskami o ewentualnej potrzebie modernizacji systemu oświetleniowego - przeglądy dokonywane wg ustaleń z Zamawiającym, np. w czasie regulacji ustawień zegarów sterujących,

26) dokonywać objazdów linii napowietrznych, linii kablowych, punktów świetlnych oraz urządzeń sterujących i zasilających (wg obowiązujących przepisów lub ustaleń z Zamawiającym z przedłożeniem protokołu z objazdu/kontroli), zapewniając poprawne działanie punktów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa przeciwporażeniowego, wymaganiami dotyczącymi eksploatacji urządzeń energetycznych, obowiązujących norm oraz przepisów prawa,

27) uczestniczyć w odbiorach remontowanych urządzeń.

28) usprawniać nieczynne lub uszkodzone punkty hybrydowego systemu oświetlenia na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka.

1.2.Ponadto Wykonawca ma obowiązek:

1) w przypadku przekazania bądź odbioru remontowanego oświetlenia ulicznego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem min. 3 dniowym  o planowanym terminie przedmiotowego spotkania;

2) w przypadku prac związanych z usuwaniem awarii w pasie drogowym, Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni tymczasowy projekt organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót, teren zabezpieczy w odpowiedni sposób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). Po zakończonych pracach ziemnych Wykonawca ma obowiązek przywrócić teren do stanu pierwotnego;

3) w przypadku prac związanych z usuwaniem awarii na urządzeniach będących własnością Zakładu Energetycznego Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wszelkie naprawy                        i wyłączenia energii z Zakładem Energetycznym oraz ponieść wszelkie koszty z tym związane;

4) wykonawca własnym kosztem i staraniem zutylizuje odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac konserwacyjnych (źródła światła, elementy opraw, słupy, kable, itp.), chyba że zdemontowane elementy nadają się do ponownego wykorzystania – w takim przypadku wykonawca przekaże te elementy Zamawiającemu;

5) Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia drogi lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy;

6) Wykonawca wymienia zużyte źródła światła również w oświetleniu objętym gwarancją;

7) Wykonawca na własny koszt zorganizuje, zagospodaruje i uporządkuje teren, na którym będą prowadzone prace objęte zamówieniem;

8) Wykonawca na własny koszt oznakuje teren prac;

9) eksploatacja, naprawa i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego, musi odbywać się bez wyłączeń urządzeń i linii zasilających techniką, prac pod napięciem (PPN) do 1 kV;

10) Wykonawca organizuje i wykonuje prace eksploatacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz BHP, przy udziale wykwalifikowanego personelu;

11) Wykonawca uruchamia oświetlenie w okresie dziennym, tylko w szczególnych przypadkach    i po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Zestawienie urządzeń oświetlenia drogowego i parkowego zawiera – załącznik nr 8 do SIWZ, który stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

- Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 3 osób na pełen etat każda wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. W szczególności nw. czynności w ramach realizacji umowy powinny być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę:

- prace przy eksploatacji i konserwacji oświetlenia.

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ.

- Podwykonawcy.

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

  - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  - Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.

  - Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym przedmiocie zostanie uznane przez Zamawiającego jako niewskazanie jakichkolwiek części zamówienia przewidzianych do podwykonania, czyli zamiar wykonania przez Wykonawcę zamówienia siłami własnymi.

- Oferty częściowe.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Umowa ramowa.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Oferty wariantowe.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Aukcja elektroniczna.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV.

50232100-1 Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Dział IV
Termin wykonywania zamówienia

Termin rozpoczęcia:  01.01.2019 r.

Termin zakończenia: 31.12.2019 r.

Dział V 
Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

- W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

- W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

  - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną (1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: polegającą na eksploatacji, obsłudze lub konserwacji oświetlenia ulicznego o wartości usługi nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto.

  - dysponuje min.:

- 1 osobą posiadającą ważne świadectwa kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003 r. lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do wyżej wskazanych.

- 1 osobą posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne do dozoru urządzeń elektroenergetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28.04.2003 r. lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do wyżej wskazanych.

- 2 osobami z uprawnieniami do pracy pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych PPN lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia równoważne do wyżej wskazanych.

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę jednocześnie kilku kwalifikacji i uprawnień.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia opisane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.

- Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, tj.:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 t.j.).

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) 	w przypadkach warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki określone powyżej w specyfikacji.

Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w niniejszym postępowaniu będzie polegać na sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów i oświadczeń według zasady spełnia/nie spełnia (metodą zero – jedynkową).

- Korzystanie z zasobów innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument należy dołączyć do oferty (jeżeli dotyczy).

Zaleca się, aby pisemne zobowiązanie zawierało informacje dotyczące:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu   zamówienia,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Dział VI 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ zamieścił informacje dotyczące:

- innych podmiotów na zasoby, których się powołuje.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ustawy Pzp (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

  - W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

    - w przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 5 do SIWZ.

- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp:

  - zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

  - przedstawienia, przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3.1:

- ppkt a – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt 5.1:

- ppkt a  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Reguły określone w pkt. 5.2. stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokumenty, o których mowa pkt 2 oraz pkt 3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

  - Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 t.j.).

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

  - W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia dowodów.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody, o których mowa w pkt 1.

Dział VII 
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu (nr faksu: 74 8111588) lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) – adresy e-mail:

dagmara.janiak@bystrzycaklodzka.pl

roberta.gazda@bystrzycaklodzka.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez każdą ze stron drogą elektroniczną powinny mieć postać wiadomości wraz z załącznikiem, tj. skanem oryginału dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania.

- Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- W sytuacji kiedy zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty bądź informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Zamawiający informuje, że nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej                      http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

- p. Roberta Gazda – Kierownik Wydziału Inwestycji,

tel. 74 8117633, e-mail: roberta.gazda@bystrzycaklodzka.pl

  - w sprawach dotyczących procedury przetargowej:

- p. Dagmara Janiak – Z-ca Kierownika Wydziału Przedsiębiorczości i Rozwoju Lokalnego,                tel. 74 8117646, e-mail: dagmara.janiak@bystrzycaklodzka.pl.

Dział VIII 
Wymagania dotyczące wadium

- Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy  jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

Jeżeli wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na  wskazany rachunek bankowy Zamawiającego:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej

Osiedle Szkolne 10B/17, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,

nr rachunku: 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, gdy wpływ środków na rachunek zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w kasie Urzędu, natomiast do oferty zaleca się załączyć ich kserokopię.

W przypadku przesyłania wadium (w formie innej niż w pieniądzu) drogą pocztową lub kurierem – Wykonawca odpowiada za właściwy opis koperty zapewniający jej skierowanie do siedziby Zamawiającego oraz zachowanie terminu na wniesienie wadium.

Zamawiający wymaga aby okres ważności wadium nie był krótszy niż okres związania z ofertą tj. 30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z warunkami określonymi  w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

  - jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

  - jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dział IX 
Termin związania ofertą

Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert – dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Dział X 
Opis sposobu przygotowywania ofert

- Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

  - formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;

  - formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ;

  - oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ;

  - zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy);

  - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy);

  - zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem składa odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego każdego z nich dotyczą.

- Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

- Wszystkie opracowane przez Zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez Wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez Zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.

- Ofertę zaleca się zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się kartek.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Opakowanie i oznakowanie oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w biurze obsługi klienta, pokój              nr 1 (I piętro) oraz oznaczyć jak w poniższej ramce:

GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 6

57 – 500 BYSTRZYCA KŁODZKA

Oferta przetargowa na zadanie pn.:

„Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego                        na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku”

NIE OTWIERAĆ PRZED ……….. godz. ……...͙*

* uzupełnić zgodnie z Działem XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.

Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione.

Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali sposób i formę udostępnienia oferty, z uwzględnieniem przepisów § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r.  poz.1128) o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym zawiadomieniu.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

  - W przypadku, gdy wybór oferty prowadził będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca złoży stosowną informację  zawierającą:

- potwierdzenie, iż wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego,

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

  - W przypadku braku złożenia powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w dziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

  - Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dział XI  
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w biurze obsługi klienta – pokój nr 1 (I piętro).

- Termin składania ofert upływa 10.12.2018 r. o godz. 10:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu 10.12.2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego                        w sali nr 12.

Dział XII  
Informacja o trybie otwarcia i oceny ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie                                                             http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w pkt 4, złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

  - Zamawiający zwróci się o wyjaśnienia oferty w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych.

  - Ciężar dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy Pzp.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych przez Zamawiającego).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści stosowne informacje na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl.

Dział XIII  
Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Cenę ofertową stanowi cena brutto za wykonaną usługę z formularza cenowego – załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cenę wykonanych prac Wykonawca określi dla zestawienia urządzeń stanowiącego – załącznik nr 8 do SIWZ.

- W formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca podaje:

4.1. Ceny jednostkowe, ryczałtowe brutto (zawierające robociznę, materiał i sprzęt wraz                                          z narzutami ) i na poszczególne rodzaje usług jak poniżej i wartość usługi brutto:

| L.p. | Rodzaj usługi | Nazwa | Orient. | Jednostk. | Wartość usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jedn. | ilości | cena ryczałt. | kol. 4 x 5 |
|  |  | obmiaru | robót | zł. brutto | zł. brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wymiana lamp sodowych 70W | szt. | 50 |  |  |
| 2 | Wymiana lamp sodowych 100W | szt. | 50 |  |  |
| 3 | Wymiana lamp sodowych 150W | szt. | 30 |  |  |
| 4 | Wymiana lamp sodowych 250W | szt. | 10 |  |  |
| 5 | Wymiana lamp 11W-E27 w parkowych oprawach słupkowych na nowe LED | szt. | 5 |  |  |
| 6 | Wymiana lamp metalohalogenowych 70W w parkowych oprawach posadzkowych | szt. | 5 |  |  |
| 7 | Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 70W z wysokoprężnymi lampami sodowymi | szt. | 30 |  |  |
| 8 | Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 100W z wysokoprężnymi lampami sodowymi | szt. | 20 |  |  |
| 9 | Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne 150W z wysokoprężnymi lampami sodowymi | szt. | 4 |  |  |
| 10 | Demontaż starych opraw parkowych i wymiana na nowe kompletne min. 38W z lampami LED | szt. | 5 |  |  |
| 11 | Demontaż starych opraw i wymiana na nowe kompletne min. 72W z lampami LED | szt. | 5 |  |  |
| 12 | Demontaż starej oprawy i wymiana na oprawę z demontażu (materiał zamawiającego) | szt. | 8 |  |  |
| 13 | Montaż wysięgnika stalowego ocynkowanego do opraw o długości do 1,5m | szt. | 4 |  |  |
| 14 | Mycie kloszy z udziałem podnośnika | szt. | 5 |  |  |
| 15 | Wymiana styczników 1 fazowych 25A | szt. | 10 |  |  |
| 16 | Wymiana styczników 3 fazowych 40A | szt. | 3 |  |  |
| 17 | Wymiana zegara sterującego na nowy zapewniający możliwość wyłączenia nocnego | szt. | 5 |  |  |
| 18 | Wymiana wyłączników zmierzchowych | szt. | 2 |  |  |
| 19 | Wymiana wkładek topikowych do 25A | szt. | 30 |  |  |
| 20 | Wymiana wkładek topikowych do 63A | szt. | 20 |  |  |
| 21 | Wymiana wyłączników samoczynnych S301,C25A | szt. | 10 |  |  |
| 22 | Wymiana zapłonników | szt. | 30 |  |  |
| 23 | Wymiana stateczników 70÷400W | szt. | 30 |  |  |
| 24 | Wymiana układów zapłonowych | szt. | 30 |  |  |
| 25 | Załączenie zabezpieczeń i sprawdzenie działania, regulacja zegarów sterujących | szt. | 200 |  |  |
| 26 | Lokalizacja uszkodzenia kabla | szt. | 20 |  |  |
| 27 | Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach w podłożu gruntowym | mb | 200 |  |  |
| 28 | Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach w podłożu gruntowym | mb | 200 |  |  |
| 29 | Wymiana kabli YAKY 4x25 w rurach w podłożu o nawierzchni z kostki lub asfaltowym | mb | 100 |  |  |
| 30 | Wymiana kabli YAKY 4x35 w rurach w podłożu o nawierzchni z kostki lub asfaltowym | mb | 100 |  |  |
| 31 | Wymiana przewodów YDY 3x2,5 w słupach oświetl. | mb | 60 |  |  |
| 32 | Montaż linii napowietrznej ASXn 4x25mm | mb | 350 |  |  |
| 33 | Montaż muf z rur termokurczliwych na kablach | szt. | 10 |  |  |
| 34 | Wymiana zużytych słupów stalowych do 8m na nowe stalowe ocynkowane kompletne (zapewniające świecenie) z wysięgnikami, oprawami i lampami min. 100W na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym | szt. | 8 |  |  |
| 35 | Wymiana zużytych słupów stalowych do 5m na nowe aluminiowe anodowoane kompletne (zapewniające świecenie) na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym z oprawami parkowymi LED min. 38W | szt. | 6 |  |  |
| 36 | Wymiana zużytych słupów stalowych do 8m na nowe stalowe ocynkowane kompletne (zapewniające świecenie) na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym z wysięgnikami, oprawami i lampami LED min. 72W | szt. | 5 |  |  |
| 37 | Zabezpieczenie uszkodzonych słupów w wyniku kolizji lub innych zdarzeń (zabezpieczenie miejsca, oznakowanie, odłączenie zasilania, wywiezienie i utylizacja odpadów) | kpl. | 3 |  |  |
| 38 | Pionowanie słupów | szt. | 3 |  |  |
| 39 | Malowanie słupów stalowych farbą antykorozyjną | szt. | 10 |  |  |
| 40 | Wymiana złączy bezpiecznikowych IZK | szt. | 20 |  |  |
| 41 | Wymiana złączy zerowych IZK | szt. | 20 |  |  |
| 42 | Wymiana złączy fazowych IZK | szt. | 20 |  |  |
| 43 | Wymiana pokryw wnękowych na słupach | szt. | 5 |  |  |
| 44 | Wymiana uszkodzonych szafek oświetleniowych | szt. | 6 |  |  |
| 45 | Prowadzenie przeglądów oświetlenia | kpl. | 1 |  |  |
| 46 | Demontaż, montaż i składowanie świetlnych ozdób świątecznych (83 sztuki) | kpl. | 1 |  |  |
| 47 | Wymiana panela fotwoltaicznego 149x67,5cm 125÷150W w lampie hybrydowej | szt. | 3 |  |  |
| 48 | Wymiana siłowni wiatrowej w lampie hybrydowej | szt. | 1 |  |  |
| 49 | Wymiana oprawy 24W w lampie hybrydowej | szt. | 1 |  |  |
| 50 | Wymiana słupa stalowego ocynkowanego 6m w lampie hybrydowej | szt. | 1 |  |  |
| 51 | Wymiana akumulatora w lampie hybrydowej | szt. | 2 |  |  |
| 52 | Wymiana regulatora solarnego w lampie hybrydowej | szt. | 1 |  |  |
| 53 | Wymiana regulatora siłowni wiatrowej w lampie hybrydowej | szt. | 1 |  |  |
|  | Razem brutto | zł. |  |  |  |

4.2.Podane jednostkowe ceny ryczałtowe nie ulegają zmianie w trakcie trwania umowy.

4.3. Podane jednostkowe ceny ryczałtowe brutto zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, niezbędne do jego wykonania bez możliwości ich zmiany w trakcie trwania umowy, /Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 K. c./,

4.4.Podane jednostkowe ceny ryczałtowe brutto oszacowano stosując niezmienne w całym okresie trwania umowy stawki i wskaźniki cenotwórcze:

- stawka roboczogodziny………zł/r-g – brutto,

- stawka maszynogodziny (pracy podnośnika)……..zł/m-g – brutto,

- wskaźnik zysku                                              …….%,

- wskaźnik kosztów ogólnych                           …….%

Inne prace eksploatacyjno – konserwacyjne nie wymienione w punktach: od 1 do 53 Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, będą podlegały wycenie wg stawek jednostkowych podanych w ofercie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez pracownika Zamawiającego lub inspektora nadzoru przed wykonaniem robót będących przedmiotem zlecenia. Kosztorys będzie opracowany na podstawie KNR, sporządzony w oparciu o podane w ofercie składniki cenotwórcze takie jak: roboczogodzina, maszynogodzina (pracy podnośnika), zysk, koszty ogólne, ceny materiałów i pozostałego sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie ceny rynkowe wg SEKOCENBUDU z kwartału poprzedzającego wycenę prac.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.  Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Cena oferty winna zawierać należny podatek VAT po stawkach obowiązujących na dzień złożenia oferty. W przypadku  zmiany stawki VAT w trakcie realizacji zadania, cena oferty ulegnie zmianie proporcjonalnie do zmiany stawki VAT.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w niniejszej SIWZ (projekt umowy – załącznik nr 9).

- Cena ofertowa winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zgodnie z definicją ceny zawartą w ustawie o cenach, cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.                z 2017 r. poz. 1830 t.j).

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Sposób rozliczenia Wykonawcy: wynagrodzenie.

Dział XIV 
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podanie wag tych kryteriów

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi  kryteriami 
i ich wagami:

Kryterium oceny ofert: 								Waga:

- cena (Kc):									60%

- termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych (Kt):			20%

- wysokość kary umownej (Kk): 							20%

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

  - Kryterium cena (Kc)

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru

Cn

Kc = -----------   x 100 x W

Cb

Kc	– liczba punktów ocenianej oferty dla kryterium ceny

Cn 	– cena brutto oferty najtańszej

Cb 	– cena brutto oferty ocenianej

W	– waga kryterium (0,60)

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 60.

  - Kryterium termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych (Kt)

Kryterium termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych oznacza doliczenie do punktacji 10 punktów za skrócenie przez Wykonawcę terminu realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych.

Przy czym

- najkrótszy termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych - 3 dni

- najdłuższy termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych - 7 dni

Termin realizacji napraw pojedynczych  punktów świetlnych:

- w ciągu 7 dni 	- 0 pkt.

- w ciągu 5 dni 	- 10 pkt.

- w ciągu 3 dni 	- 20 pkt.

Termin realizacji liczony będzie od dnia zgłoszenia nieświecącego punktu świetlnego.

Oferta z propozycją poniżej 3 dni jak i powyżej 7 dni zostanie odrzucona jako niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Brak wskazania (brak zaznaczenia w formularzu ofertowym) przez Wykonawcę terminu realizacji zostanie uznany jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań dotyczących terminu realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych wobec czego Zamawiający przyjmie termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych w ciągu 7 dni. W powyższym przypadku Zamawiający przyzna 0 punktów w kryterium.

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20.

  - Kryterium  wysokość kary umownej (Kk)

Kryterium wysokość kary umownej oznacza doliczenie 5 punktów za zadeklarowanie przez Wykonawcę wyższej kary umownej za opóźnienia terminu realizacji napraw oświetlenia za każdy dzień opóźnienia.

Przy czym:

- minimalna kara umowna 	- 100,00 zł

- maksymalna kara umowna 	- 200,00 zł

Zadeklarowana kara umowna 100,00 zł 	- 0 pkt.

Zadeklarowana kara umowna 125,00 zł 	- 5 pkt.

Zadeklarowana kara umowna 150,00 zł 	- 10 pkt.

Zadeklarowana kara umowna 175,00 zł 	- 15 pkt.

Zadeklarowana kara umowna 200,00 zł 	- 20 pkt.

Oferta z propozycją poniżej 100,00 zł jak i powyżej 200,00 zł zostanie odrzucona jako niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Brak wskazania (brak zaznaczenia w formularzu ofertowym) przez Wykonawcę wysokości kary umownej zostanie uznany jako zamiar spełnienia minimalnych wymagań dotyczących kary umownej wobec czego Zamawiający przyjmie wysokość kary umownej 100,00 zł. W powyższym przypadku Zamawiający przyzna 0 punktów w ww. kryterium.

W powyższym kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 20.

- Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą punktację (P) po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych w kryterium cena (Kc), w kryterium termin realizacji napraw pojedynczych punktów świetlnych (Kt), w kryterium wysokość kary umownej (Kk).

P = Kc + Kt + Kk

Dział XV 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Dział XVI 
Warunki dotyczące umowy

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym – załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

Dział XVII 
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wykonawca, którego oferta została wybrana dopełni następujących formalności:

  - wspólnicy spółki cywilnej lub konsorcjum okażą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub konsorcjum, określającą wzajemne prawa i obowiązki stron  regulującą ich współpracę,

  - przedłoży kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem wymaganych świadectw kwalifikacyjnych od osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 6 do SIWZ),

  - przedłoży oświadczenie, że eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będzie prowadzona zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON S.A. obowiązującą od 01.12.2015 r. oraz kartą współpracy (załącznik nr 7 do SIWZ)

- Niedopełnienie ww. obowiązków rozumiane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy i skutkować będzie zatrzymaniem wadium wraz z odsetkami.

Dział XVIII

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, ul.Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel.: 74 811 86 05, email: burmistrz@bystrzycaklodzka.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bystrzyca Kłodzka jest Pan Rafał Matys, kontakt: so@bystrzycaklodzka.pl, tel.: 74 811 76 58;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr WI.271.7.2018 prowadzonym              w trybie przetargu nieograniczonego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dział XIX 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy Pzp.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

  - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

  - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Dział XX 
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dział XXI 
Wykaz załączników

- Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią następujące załączniki:

  - ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE Z OFERTĄ, w terminie określonym w dziale XI SIWZ:

- załącznik nr 1 	– formularz ofertowy;

- załącznik nr 2 	– formularz cenowy;

- załącznik nr 3 	– oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1.

  - ZAŁĄCZNIK SKŁADANY W TERMINIE 3 DNI od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

- załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

  - ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO przez  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona:

- załącznik nr 5 	– wykaz usług;

- załącznik nr 6 	– wykaz osób;

  - ZAŁĄCZNIK SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO PO WYBORZE OFERTY jako dopełnienie formalności w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- załącznik nr 7	– oświadczenie zapoznania się z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy.

  - ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- załącznik nr 8 	– zestawienie urządzeń oświetlenia drogowego, parkowego i iluminacyjnego ;

- załącznik nr 9 	– projekt umowy.

- załącznik nr 10 – szczegółowy opis techniczny hybrydowego systemu oświetlenia zewnętrznego

- Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę załączników na innych drukach, pod warunkiem, że będą one odpowiadać treści druków załączonych do niniejszej specyfikacji.